Cenu aptaujas **“****Būvuzraudzības pakalpojumi Viļķenes iela 2B, Limbaži**

**Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Viļķenes 2B, Limbažos rekonstrukcija Eiropas fondu atbalsta programmas 2.2.21.1. ”Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēma attīstības piesārņojuma samazināšanai” ietvaros”, ID Nr. LS 2024/26, atbilde uz Pretendenta jautājumiem (27.08.2024.).**

*Vai varat dot informāciju par plānoto būvdarbu izmaksām katrā no sadaļām?*

**Atbilde**: Plānotās izmaksas:

1. „Kombinētā mākslīgā mitrāja izveidošana Limbažu NAI  pārplūdes notekūdeņu attīrīšanai” ~ 140000 EUR (bez PVN);
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves darbi Viļķenes ielā 2B, Limbažos ~1200000 EUR (bez PVN).

*Vai ir jau zināms būvdarbu veicējs? Ja ir, lūdzu informēt, kas veiks būvdarbus?*

**Atbilde**: Nav. Patreiz tiek organizēts iepirkuma process.

*Vai prasība- būvuzraugam jānodrošina tehnoloģiskā procesa ieregulēšanas uzraudzība un uzraudzības procesa SCADA atjaunošanas darbi ir domāts, ka būvuzraugam ir jāpārzin konkrētā SCADA programatūra? Pieredzes apliecināšanā tādu prasību nav.*

**Atbilde:** Prasība minēta darba uzdevumā. Līdz ar to pretendentam ir jāpieaicina atbilstošs speciālists (ja nepieciešams).

*Vai SCADA programatūras ietilpstošajos darbos jums ir personāls, kuriem ir zināšanas un pieredze veikt attiecīgos ieregulēšanas un pārvaldības darbus?*

**Atbilde**: Nav.

 *Vai bez minētajiem speciālistiem*

*- būvuzraugs, kurš ir sertificēts elektroietaišu būvdarbu uzraudzība (līdz 1 kV);*

*- būvuzraugs, kurš ir sertificēts Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu
 būvuzraudzība (līdz 1 kV);
- būvuzraugam jānodrošina tehnoloģiskā procesa ieregulēšanas uzraudzība un
 uzraudzības procesa SCADA atjaunošanas darbi.*

*ir nepieciešami citi sertificēti būvspeciālisti (UK, Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā)?*

**Atbilde**: Nē.